## 定期調査報告書
第三十六号の二様式（第五条関係）（Ａ４） | [29 empty] | 両面印刷の提出で構いません。 | 資格 | 都道府県
定 期 調 査 報 告 書 | [28 empty] | （注意） |  | 大臣
（第一面） | [28 empty] | １．各面共通関係 |  | 北海道知事 | 北海道
[29 empty] | ① | ※印のある欄は記入しないでください。 | 青森県知事 | 青森県
建築基準法第12条第１項の規定による定期調査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は、事実に相違ありません。 | [28 empty] | ② | 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。 | 岩手県知事 | 岩手県
[29 empty] | ③ | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。 | 宮城県知事 | 宮城県
| 特定行政庁 様 | [18 empty] | 令和 年 月 日 | [10 empty] | 秋田県知事 | 秋田県
[31 empty] | 山形県知事 | 山形県
[11 empty] | 報告者氏名 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | ２．第一面関係 |  | 福島県知事 | 福島県
[11 empty] | 調査者氏名 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | ① | 調査者が２人以上のときは、代表となる調査者を調査者氏名欄に記入してください。 | 茨木県知事 | 茨木県
【1.所有者】 | [30 empty] | 栃木県知事 | 栃木県
| 【イ.氏名のフリガナ】 | [27 empty] | ② | １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、 「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名を、 「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。 | 群馬県知事 | 群馬県
| 【ロ.氏名】 | [29 empty] | 埼玉県知事 | 埼玉県
| 【ハ.郵便番号】 | [29 empty] | 千葉県知事 | 千葉県
| 【ニ.住所】 | [29 empty] | 東京都知事 | 東京都
| 【ホ.電話番号】 | [29 empty] | 神奈川県知事 | 神奈川県
【2.管理者】 | [30 empty] | 新潟県知事 | 新潟県
| 【イ.氏名のフリガナ】 | [29 empty] | 富山県知事 | 富山県
| 【ロ.氏名】 | [29 empty] | 石川県知事 | 石川県
| 【ハ.郵便番号】 | [29 empty] | 福井県知事 | 福井県
| 【ニ.住所】 | [29 empty] | 山梨県知事 | 山梨県
| 【ホ.電話番号】 | [29 empty] | 長野県知事 | 長野県
【3.調査者】 | [28 empty] | ③ | ３欄は、代表となる調査者及び当該建築物の 調査を行ったすべての調査者について記入してください。 当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。 | 岐阜県知事 | 岐阜県
（代表となる調査者） | [30 empty] | 静岡県知事 | 静岡県
| 【イ.資格】 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）建築士 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）登録第 | [8 empty] | 号 |  |  | 愛知県知事 | 愛知県
[6 empty] | 特定建築物調査員 | [7 empty] | 第 | [13 empty] | 号 |  |  | 三重県知事 | 三重県
| 【ロ.氏名のフリガナ】 | [27 empty] | ④ ３ | ３欄の「イ」は、調査者の有する資格について記入してください。調査者が特定建築物調査員である場合は、特定建築物調査員資格者証の交付番号を「特定建築物調査員」の番号欄に記入してください。 | 滋賀県知事 | 滋賀県
| 【ハ.氏名】 | [29 empty] | 京都府知事 | 京都府
| 【ニ.勤務先】 | [27 empty] | ⑤ | ３欄の「ニ」は、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。 ※資格者証の写しの添付は必要ありません。 | 大阪府知事 | 大阪府
[6 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ |  |  |  | ）知事登録第 | [7 empty] | 号 |  |  | 兵庫県知事 | 兵庫県
| 【ホ.郵便番号】 | [27 empty] | ⑥ | ３欄の「ホ」から「ト」までは、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、調査者が法人に勤務していない場合は、調査者の住所について記入してください。 | 奈良県知事 | 奈良県
| 【ヘ.所在地】 | [29 empty] | 和歌山県知事 | 和歌山県
| 【ト.電話番号】 | [29 empty] | 鳥取県知事 | 鳥取県
（その他の調査者） | [29 empty] | 記入欄が不足する場合は、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。 | 島根県知事 | 島根県
| 【イ.資格】 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）建築士 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）登録第 | [8 empty] | 号 |  |  | 岡山県知事 | 岡山県
[6 empty] | 特定建築物調査員 | [7 empty] | 第 | [13 empty] | 号 | ※資格者証の写しの添付をお願いする場合があります。 |  | 広島県知事 | 広島県
| 【ロ.氏名のフリガナ】 | [29 empty] | 山口県知事 | 山口県
| 【ハ.氏名】 | [29 empty] | 徳島県知事 | 徳島県
| 【ニ.勤務先】 | [29 empty] | 香川県知事 | 香川県
[6 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ |  |  |  | ）知事登録第 | [7 empty] | 号 |  |  | 愛媛県知事 | 愛媛県
| 【ホ.郵便番号】 | [29 empty] | 高知県知事 | 高知県
| 【ヘ.所在地】 | [29 empty] | 福岡県知事 | 福岡県
| 【ト.電話番号】 | [29 empty] | 佐賀県知事 | 佐賀県
【4.報告対象建築物】 | [30 empty] | 長崎県知事 | 長崎県
| 【イ.所在地】 | [27 empty] | ⑦ | 第三面の２欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、５欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のときは、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面の２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて５欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 | 熊本県知事 | 熊本県
| 【ロ.名称のフリガナ】 | [29 empty] | 大分県知事 | 大分県
| 【ハ.名称】 | [29 empty] | 宮崎県知事 | 宮崎県
| 【ニ.用途】 | [29 empty] | 鹿児島県知事 | 鹿児島県
【5.調査による指摘の概要】 | [30 empty] | 沖縄県知事 | 沖縄県
| 【イ.指摘の内容】 |  |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり( | [6 empty] | □ | 既存不適格) | [8 empty] | □ | 指摘なし
| 【ロ.指摘の概要】 | [27 empty] | ⑧ | ５欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
| 【ハ.改善予定の有無】 |  |  |  |  | □ | 有( |  |  |  |  | 年 |  | 月 | に改善予定） | [8 empty] | □ | 無 |  |  |  | ⑨ | ５欄の「ハ」は、第三面の２欄のいずれかの「ハ」において改善予定があるとしているときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の２欄の「ハ」に記入された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。
| 【ニ.その他特記事項】 | [27 empty] | ⑩ | ５欄の「ニ」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
| ※受付欄 |  |  |  | ※特記欄 | [15 empty] | ※整理番号欄
年 月 日
第 号
| 係員氏名 | [27 empty] | ３．第二面関係
（第二面） | [28 empty] | ① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
建築物及びその敷地に関する事項 | [29 empty] | 敷地が複数の地域にまたがるときは、１欄の「イ」は、該当するすべてのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。建築基準法第22条第１項の規定により地域指定がされている場合、災害危険区域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに基づく命令により地域等の指定がされている場合は、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せてその内容を記入して下さい。
【1.敷地の位置】 | [28 empty] | ②
| 【イ.防火地域等】 |  |  | □ | 防火地域 |  |  |  |  | □ | 準防火地域
|  |  |  | □ | その他（ | [13 empty] | ） |  | □ | 指定なし
| 【ロ.用途地域】 | [27 empty] | ③ | １欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください
【2.建築物及びその敷地の概要】
| 【イ.構造】 |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [7 empty] | □ | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | [14 empty] | ④ | ２欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、その他の構造からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて具体的な構造を記入してください。
|  |  |  | □ | 鉄骨造 | [7 empty] | □ | その他（ | [12 empty] | ）
| 【ロ.階数】 |  |  | 地上 |  |  |  |  | 階 |  |  | 地下 |  |  |  |  | 階
| 【ハ.敷地面積】 | [7 empty] | ㎡
| 【ニ.建築面積】 | [7 empty] | ㎡
| 【ホ.延べ面積】 | [7 empty] | ㎡
【3.階別用途別床面積】 | [8 empty] | ( | 用途 | [6 empty] | )( | 床面積 |  |  |  |  | ） | [5 empty] | ⑤ | ３欄の「イ」は、建築基準法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する部分について、 最上階から順に記入し、当該用途に供する部分の床面積を記入してください。 ただし、特定行政庁が報告の必要がある用途を定めている場合には、その用途について記入して下さい。該当する用途が複数あるときは、それらを全て記入してください。
| 【イ.階別用途別】 |  |  |  | ( |  |  | 階)( | [8 empty] | )( | [5 empty] | ㎡)
[8 empty] | ( | [8 empty] | )( | [5 empty] | ㎡)
[8 empty] | ( | [8 empty] | )( | [5 empty] | ㎡)
[5 empty] | ( |  |  | 階)( | [8 empty] | )( | [5 empty] | ㎡) | [6 empty] | 記入欄が不足する場合は、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
[8 empty] | ( | [8 empty] | )( | [5 empty] | ㎡)
[8 empty] | ( | [8 empty] | )( | [5 empty] | ㎡)
[5 empty] | ( |  |  | 階)( | [8 empty] | )( | [5 empty] | ㎡)
[8 empty] | ( | [8 empty] | )( | [5 empty] | ㎡)
[8 empty] | ( | [8 empty] | )( | [5 empty] | ㎡)
[5 empty] | ( |  |  | 階)( | [8 empty] | )( | [5 empty] | ㎡)
[8 empty] | ( | [8 empty] | )( | [5 empty] | ㎡)
[8 empty] | ( | [8 empty] | )( | [5 empty] | ㎡)
[5 empty] | ( |  |  | 階)( | [8 empty] | )( | [5 empty] | ㎡)
[8 empty] | ( | [8 empty] | )( | [5 empty] | ㎡)
[8 empty] | ( | [8 empty] | )( | [5 empty] | ㎡)
| 【ロ.用途別】 | [6 empty] | ( | [8 empty] | )( | [5 empty] | ㎡) | [5 empty] | ⑥ | ３欄の「ロ」は、「イ」の用途ごとに床面積の合計を記入してください。
[8 empty] | ( | [8 empty] | )( | [5 empty] | ㎡)
[8 empty] | ( | [8 empty] | )( | [5 empty] | ㎡)
【4.性能検証法等の適用】 | [5 empty] | □ | 耐火性能検証法 | [8 empty] | □ | 防火区画検証法 | [11 empty] | ⑦ | ４欄は、建築基準法施行令第108条の３第２項に規定する耐火性能検証法により耐火に関する性能が検証されたときは「耐火性能検証法」のチェックボックスに、同令第108条の３第５項に規定する防火区画検証法により遮炎に関する性能が検証されたときは「防火区画検証法」のチェックボックスに、同令第128条の６台３項に規定する区画避難安全検証法により区画避難安全性能が検証されたときは、「区画避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証されたときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２第４項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証されたときは「館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「区画避難安全検証法」の場合は区画避難安全検証を検証した階を、「階避難安全検証法」の場合は階避難安全性能を検証した階を、併せて記入してください。建築基準法第38条（同法第66条、第67条の２及び第88条第１項において準用する場合を含む。）の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律（平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
[6 empty] | □ | 区画避難安全検証法 | [6 empty] | （ |  |  | 階）
[6 empty] | □ | 階避難安全検証法 | [6 empty] | （ |  |  | 階）
[6 empty] | □ | 全館避難安全検証法
[6 empty] | □ | その他（ | [9 empty] | )
【5.増築、改築、用途変更等の経過】 | [28 empty] | ⑧ | ５欄は、前回調査時以降の建築（新築を除く。）、模様替え、修繕又は用途の変更（以下「増築、改築、用途変更等」という。）について、古いものから順に記入し、確認（建築基準法第６条第１項に規定する確認。以下同じ。）を受けている場合は建築確認済証交付年月日を、受けていない場合は増築、改築、用途変更等が完了した年月日を、併せて記入し、それぞれ増築、改築、用途変更等の概要を記入してください。
|  | 年 月 日 |  |  |  | 概要（ | [20 empty] | ）
|  | 年 月 日 |  |  |  | 概要（ | [20 empty] | ）
|  | 年 月 日 |  |  |  | 概要（ | [20 empty] | ）
|  | 年 月 日 |  |  |  | 概要（ | [20 empty] | ）
【6.関連図書の整備状況】 | [28 empty] | ⑨ | ６欄の「イ」は、最近の確認について、当該確認に要した図書の全部又は一部があるときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、そのうち各階平面図のみがあるときは併せて「各階平面図あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| 【イ.確認に要した図書】 | [7 empty] | 有 | （ | □ | 各階平面図あり） | [7 empty] | □ | 無
| 【ロ.確認済証】 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [16 empty] | ⑩ | ６欄の「ロ」は、最近の確認に係る確認済証について、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、確認済証の交付年月日を記入し、交付者に関するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合は、併せてその名称を記入してください。
|  |  |  | 交付番号 | [10 empty] | 第 | [12 empty] | 号
|  |  |  | 交付者 |  |  |  | □ | 建築主事 |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [13 empty] | ）
| 【ハ.完了検査に要した図書】 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [16 empty] | ⑪ | ６欄の「ハ」は、直近の完了検査について、当該完了検査に要した図書の全部又は一部があるときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| 【ニ.検査済証】 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  |  | 交付番号 | [10 empty] | 第 | [12 empty] | 号 | ⑫ | ６欄の「ニ」は、（注意）⑩に準じて記入してください
|  |  |  | 交付者 |  |  |  | □ | 建築主事 |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [13 empty] | ） |  | ６欄の「ホ」は、建築基準法第８条第２項に規定する維持保全に関する準則又は計画について記入してください。
| 【ホ.維持保全に関する準則又は計画】 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [13 empty] | ⑬
| 【へ.前回の調査に関する書類の写し】 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 対象外 | [10 empty] | ⑭ | ６欄の「ヘ」は、前回の定期調査の結果を記録した書類の保存の有無について記入してください。
【7.備考】 | [28 empty] | ⑮ | 建築基準法第86条の８又は同法第87条の２の規定の適用を受けている場合において、 ７欄にその旨を記載してください。
[29 empty] | ⑯ | ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、７欄又は別紙に記載して添えてください。
（第三面） | [28 empty] | ４．第三面関係
調査等の概要 | [28 empty] | ① | この書類は、建築物ごとに、当該建築物の敷地、構造及び建築設備の状況（別途建築設備の検査を行っている場合は建築設備の設置の状況に係るものに限る。）に関する調査の結果について作成してください。
【1.調査及び検査の状況】
| 【イ.今回の調査】 | [8 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 実施 | [11 empty] | ② | １欄の「イ」は、調査が終了した年月日を記入してください。
| 【ロ.前回の調査】 |  |  |  |  | □ | 実施 |  | （ | 年 月 日 | [6 empty] | 報告 ） |  |  |  |  | □ | 未実施 | [5 empty] | ③ | １欄の「ロ」から「ホ」までは、報告の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| 【ハ.建築設備の検査】 |  |  |  |  | □ | 実施 |  | （ | 年 月 日 | [6 empty] | 報告 ） |  |  |  |  | □ | 未実施
| 【ニ.昇降機等の検査】 |  |  |  |  | □ | 実施 |  | （ | 年 月 日 | [6 empty] | 報告 ） |  |  |  |  | □ | 未実施 | [5 empty] | ④ | １欄の「ハ」から「ホ」までは、直前の報告について、それぞれ記入してください。
| 【ホ.防火設備の検査】 |  |  |  |  | □ | 実施 |  | （ | 年 月 日 | [6 empty] | 報告 ） |  |  |  |  | □ | 未実施
【2.調査の状況】 | [28 empty] | ⑤ | ２欄の「イ」は、調査結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、建築基準法第３条第２項（同法第86条の９第１項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
（ | 敷地及び地盤 ）
| 【イ.指摘の内容】 |  |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり( | [6 empty] | □ | 既存不適格 ) | [6 empty] | □ | 指摘なし
【ロ.指摘の概要】
| 【ハ.改善予定の有無】 |  |  |  |  | □ | 有( |  |  |  |  | 年 |  | 月 | に改善予定 ） | [6 empty] | □ | 無 | [5 empty] | ⑥ | ２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときを除く。）は、「ロ」に指摘の概要を記入して下さい。
（ | 建築物の外部 ）
| 【イ.指摘の内容】 |  |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり( | [6 empty] | □ | 既存不適格 ) | [6 empty] | □ | 指摘なし
| 【ロ.指摘の概要】 | [27 empty] | ⑦ | ２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた当該指摘をうけた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| 【ハ.改善予定の有無】 |  |  |  |  | □ | 有( |  |  |  |  | 年 |  | 月 | に改善予定 ） | [6 empty] | □ | 無
（ | 屋上及び屋根 ）
| 【イ.指摘の内容】 |  |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり( | [6 empty] | □ | 既存不適格 ) | [6 empty] | □ | 指摘なし
【ロ.指摘の概要】
| 【ハ.改善予定の有無】 |  |  |  |  | □ | 有( |  |  |  |  | 年 |  | 月 | に改善予定 ） | [6 empty] | □ | 無
（ | 建築物の内部 ）
| 【イ.指摘の内容】 |  |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり( | [6 empty] | □ | 既存不適格 ) | [6 empty] | □ | 指摘なし
【ロ.指摘の概要】
| 【ハ.改善予定の有無】 |  |  |  |  | □ | 有( |  |  |  |  | 年 |  | 月 | に改善予定 ） | [6 empty] | □ | 無
（ | 避難施設等 ）
| 【イ.指摘の内容】 |  |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり( | [6 empty] | □ | 既存不適格 ) | [6 empty] | □ | 指摘なし
【ロ.指摘の概要】
| 【ハ.改善予定の有無】 |  |  |  |  | □ | 有( |  |  |  |  | 年 |  | 月 | に改善予定 ） | [6 empty] | □ | 無
（ | その他 ）
| 【イ.指摘の内容】 |  |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり( | [6 empty] | □ | 既存不適格 ) | [6 empty] | □ | 指摘なし
【ロ.指摘の概要】
| 【ハ.改善予定の有無】 |  |  |  |  | □ | 有( |  |  |  |  | 年 |  | 月 | に改善予定 ） | [6 empty] | □ | 無
【3.石綿を添加した建築材料の調査状況】 | [15 empty] | （ | 該当する室 | [9 empty] | ） |  | ⑧ | ３欄は、建築基準法第28条の２の規定の適用を受ける石綿を添加した建築材料について記入してください。「イ」の「有（飛散防止措置無）」又は「有（飛散防止措置有）」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、当該建築材料が確認された室を記入してください。当該建築材料について飛散防止措置を行う予定があるときは、「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて措置予定年月を記入してください。措置を行う予定がないときは、「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| 【イ.当該建築材料の有無】 | [5 empty] | □ | 有(飛散防止措置無） | [7 empty] | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | □ | 有(飛散防止措置有） | [7 empty] | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | □ | 無
| 【ロ.措置予定の有無】 | [5 empty] | □ | 有( |  |  |  |  | 年 |  | 月 | に改善予定 ） | [5 empty] | □ | 無
【4.耐震診断及び耐震改修の調査状況】 | [28 empty] | ⑨ | ４欄は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）第２条第１項又は第２項に規定する耐震診断又は耐震改修の実施の有無について記入してください。耐震診断又は耐震改修の実施の予定があるときは、実施予定年月を記入し、具体的な耐震改修の内容を定めている場合は別紙に記入し添えてください。
| 【イ.耐震診断の実施の有無】 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無( |  |  |  |  | 年 |  | 月 | に実施予定） |  |  |  |  | □ | 対象外
| 【ロ.耐震改修の実施の有無】 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無( |  |  |  |  | 年 |  | 月 | に実施予定） |  |  |  |  | □ | 対象外
【5.建築物等に係る不具合等の状況】 | [28 empty] | ⑩ | 前回調査時以降に把握した屋根ふき材、内装材、外装材等及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けられたものの脱落、バルコニー、屋上等の手すりその他建築物の部分の脱落等（以下「不具合等」という。）について第四面の「不具合等の概要」欄に記入したときは、５欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合等について記録が有るときは「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第四面に記入された不具合等のうち当該不具合等を受け既に改善を実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第四面に記入された不具合等のうち改善を行う予定があるものがある場合には「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第四面の「改善（予定）年月」欄に記入された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入し、これら以外の場合には「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| 【イ.不具合等】 |  |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ロ.不具合等の記録】 |  |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ハ.改善の状況】 |  |  |  |  | □ | 実施済 |  |  | □ | 改善予定( | [5 empty] | 年 |  | 月 | に改善予定） |  |  |  |  | □ | 予定なし
【6.備考】 | [28 empty] | ⑪ | 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、６欄又は別紙に記入して添えてください。
（第四面）
建築物等に係る不具合等の状況 | [28 empty] | ５．第四面関係
[29 empty] | ① | 第四面は、前回調査時以降に把握した建築物等に係る不具合等のうち第三面の２欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。 前回調査時以降の不具合等を把握していない場合は、 第四面を省略することができます。
| 不具合等を 把握した 年月 |  | 不具合等の概要 | [5 empty] | 考えられる原因 | [6 empty] | 改善 （予定） 年月 |  |  |  |  | 改善措置の概要等
[29 empty] | ② ③ | 「不具合等を把握した年月」欄は、当該不具合等を把握した年月を記入してください。 「不具合等の概要」欄は、当該不具合等の概要を記入してください。
[29 empty] | ④ | 「考えられる原因」欄は、当該不具合等が生じた原因として考えられるものを記入してください。
[29 empty] | ⑤ | 「改善（予定）年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「－」マークを記入してください。
[29 empty] | ⑥ | 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。
Note on Y7: 日付を直接入力してください。
Note on D102: 日付を直接入力してください。
Note on M109: 日付を直接入力してください。
Note on M113: 日付を直接入力してください。
Note on O122: 日付を直接入力してください。
Note on O123: 日付を直接入力してください。
Note on O124: 日付を直接入力してください。
Note on O125: 日付を直接入力してください。
Note on O126: 日付を直接入力してください。

## 概要書
第三十六号の三様式（第五条、第六条の三、第十一条の三関係）（Ａ４） | [26 empty] | 両面印刷の提出で構いません。
定期調査報告概要書 | [26 empty] | 基本的には報告書から簡易的な数式で飛ばしていますが、 改めてご確認をお願いします。
（第一面）
調査等の概要 | [26 empty] | （注意） この様式には、第三十六号の二様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。 なお、第一面の５欄の「ロ」及び「ニ」は 同様式第三面の２欄から４欄において指摘があつた項目について、 第一面の７欄の「ハ」は 同様式第四面に記入されたものについて、 すべて記入してください。
【1.所有者】
【イ.氏名のフリガナ】
| 【ロ.氏名】 |  |  |  | 0
| 【ハ.郵便番号】 |  |  |  | 0
| 【ニ.住所】 |  |  |  | 0
【2.管理者】
【イ.氏名のフリガナ】
| 【ロ.氏名】 |  |  |  | 0
| 【ハ.郵便番号】 |  |  |  | 0
| 【ニ.住所】 |  |  |  | 0
【3.調査者】
（代表となる調査者）
| 【イ.資格】 |  |  |  | （ |  |  |  | ）建築士 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）登録第 | [7 empty] | 号
[5 empty] | 特定建築物調査員 | [7 empty] | 第 | [12 empty] | 号
【ロ.氏名のフリガナ】
| 【ハ.氏名】 |  |  |  | 0
| 【ニ.勤務先】 |  |  |  | 0
[5 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ |  |  |  | ）知事登録第 | [6 empty] | 号
| 【ホ.郵便番号】 |  |  |  | 0
| 【ヘ.所在地】 |  |  |  | 0
| 【ト.電話番号】 |  |  |  | 0
（その他の調査者）
| 【イ.資格】 |  |  |  | （ |  |  |  | ）建築士 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）登録第 | [7 empty] | 号
[5 empty] | 特定建築物調査員 | [7 empty] | 第 | [12 empty] | 号
【ロ.氏名のフリガナ】
| 【ハ.氏名】 |  |  |  | 0
| 【ニ.勤務先】 |  |  |  | 0
[5 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ |  |  |  | ）知事登録第 | [6 empty] | 号
| 【ホ.郵便番号】 |  |  |  | 0
| 【ヘ.所在地】 |  |  |  | 0
【ト.電話番号】
【4.報告対象建築物】
| 【イ.所在地】 |  |  |  | 0
【ロ.名称のフリガナ】
| 【ハ.名称】 |  |  |  | 0
| 【ニ.用途】 |  |  |  | 0
【5.調査による指摘の概要】
| 【イ.指摘の内容】 |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり( | [6 empty] | □ | 既存不適格) | [8 empty] | □ | 指摘なし
| 【ロ.指摘の概要】 |  |  |  | 0
0
0
| 【ハ.改善予定の有無】 |  |  |  | □ | 有( |  | 0 |  |  | 年 |  | 月 | に改善予定） | [8 empty] | □ | 無
| 【ニ.その他特記事項】 |  |  |  | 0
0
【6.調査及び検査の状況】
| 【イ.今回の調査】 | [7 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 実施
| 【ロ.前回の調査】 |  |  |  | □ | 実施 |  | （ | 年 月 日 | [6 empty] | 報告 ） |  |  |  |  | □ | 未実施
| 【ハ.建築設備の検査】 |  |  |  | □ | 実施 |  | （ | 年 月 日 | [6 empty] | 報告 ） |  |  |  |  | □ | 未実施
| 【ニ.昇降機等の検査】 |  |  |  | □ | 実施 |  | （ | 年 月 日 | [6 empty] | 報告 ） |  |  |  |  | □ | 未実施
【7.建築物等に係る不具合等の状況】
| 【イ.不具合等】 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ロ.不具合等の記録】 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ハ.不具合等の概要】 | [25 empty] | 報告書第四面に記入されたものについて、すべて記入してください。
記入欄が不足する場合は、行を追加してください。
| 【ニ.改善の状況】 |  |  |  | □ | 実施済 |  |  | □ | 改善予定( | [5 empty] | 年 |  | 月 | に改善予定）
[5 empty] | □ | 予定なし（ | [18 empty] | ）
（第二面）
建築物及びその敷地に関する事項
【1.敷地の位置】
| 【イ.防火地域等】 |  | □ | 防火地域 |  |  |  |  | □ | 準防火地域
|  |  | □ | その他（ |  |  |  | 0 | [9 empty] | ） |  | □ | 指定なし
| 【ロ.用途地域】 |  | 0
【2.建築物及びその敷地の概要】
| 【イ.構造】 |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [7 empty] | □ | 鉄骨鉄筋コンクリート造
|  |  | □ | 鉄骨造 | [7 empty] | □ | その他（ |  |  |  | 0 | [7 empty] | ）
| 【ロ.階数】 |  | 地上 |  |  | 0 |  | 階 |  |  | 地下 |  |  | 0 |  | 階
| 【ハ.敷地面積】 |  | 0 |  |  |  |  | ㎡
| 【ニ.建築面積】 |  | 0 |  |  |  |  | ㎡
| 【ホ.延べ面積】 |  | 0 |  |  |  |  | ㎡
【3.階別用途別床面積】 | [7 empty] | ( | 用途 | [6 empty] | )( | 床面積 |  |  |  |  | ）
| 【イ.階別用途別】 |  |  | ( | 0 |  | 階)( |  | 0 | [6 empty] | )( | 0 |  |  |  |  | ㎡)
[7 empty] | ( |  | 0 | [6 empty] | )( | 0 |  |  |  |  | ㎡)
[7 empty] | ( |  | 0 | [6 empty] | )( | 0 |  |  |  |  | ㎡)
|  |  |  | ( | 0 |  | 階)( |  | 0 | [6 empty] | )( | 0 |  |  |  |  | ㎡)
[7 empty] | ( |  | 0 | [6 empty] | )( | 0 |  |  |  |  | ㎡)
[7 empty] | ( |  | 0 | [6 empty] | )( | 0 |  |  |  |  | ㎡)
|  |  |  | ( | 0 |  | 階)( |  | 0 | [6 empty] | )( | 0 |  |  |  |  | ㎡)
[7 empty] | ( |  | 0 | [6 empty] | )( | 0 |  |  |  |  | ㎡)
[7 empty] | ( |  | 0 | [6 empty] | )( | 0 |  |  |  |  | ㎡)
|  |  |  | ( | 0 |  | 階)( |  | 0 | [6 empty] | )( | 0 |  |  |  |  | ㎡)
[7 empty] | ( |  | 0 | [6 empty] | )( | 0 |  |  |  |  | ㎡)
[7 empty] | ( |  | 0 | [6 empty] | )( | 0 |  |  |  |  | ㎡)
|  |  |  | ( | 0 |  | 階)( |  | 0 | [6 empty] | )( | 0 |  |  |  |  | ㎡)
[7 empty] | ( |  | 0 | [6 empty] | )( | 0 |  |  |  |  | ㎡)
[7 empty] | ( |  | 0 | [6 empty] | )( | 0 |  |  |  |  | ㎡)
| 【ロ.用途別】 | [5 empty] | ( |  | 0 | [6 empty] | )( | 0 |  |  |  |  | ㎡)
[7 empty] | ( |  | 0 | [6 empty] | )( | 0 |  |  |  |  | ㎡)
[7 empty] | ( |  | 0 | [6 empty] | )( | 0 |  |  |  |  | ㎡)
【4.性能検証法等の適用】 |  |  |  |  | □ | 耐火性能検証法 | [8 empty] | □ | 防火区画検証法
[5 empty] | □ | 区画避難安全検証法 | [6 empty] | （ | 0 |  | 階）
[5 empty] | □ | 階避難安全検証法 | [6 empty] | （ | 0 |  | 階）
[5 empty] | □ | 全館避難安全検証法
[5 empty] | □ | その他（ |  |  |  | 0 | [5 empty] | )
【5.増築、改築、用途変更等の経過】
|  | 年 月 日 |  |  | 概要（ |  |  | 0 | [16 empty] | ）
|  | 年 月 日 |  |  | 概要（ |  |  | 0 | [16 empty] | ）
|  | 年 月 日 |  |  | 概要（ |  |  | 0 | [16 empty] | ）
|  | 年 月 日 |  |  | 概要（ |  |  | 0 | [16 empty] | ）
【6.関連図書の整備状況】
| 【イ.確認に要した図書】 | [5 empty] | 0 | 有 | （ | □ | 各階平面図あり） | [7 empty] | □ | 無
| 【ロ.確認済証】 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  | 交付番号 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 第 | 0 | [10 empty] | 号
|  |  | 交付者 |  |  |  | □ | 建築主事 |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [6 empty] | 0 | [5 empty] | ）
| 【ハ.完了検査に要した図書】 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
| 【ニ.検査済証】 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  | 交付番号 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 第 | 0 | [10 empty] | 号
|  |  | 交付者 |  |  |  | □ | 建築主事 |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [6 empty] | 0 | [5 empty] | ）
| 【ホ.維持保全に関する準則又は計画】 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
| 【へ.前回の調査に関する書類の写し】 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 対象外
【7.備考】
Note on O51: 日付を直接入力してください。
Note on O52: 日付を直接入力してください。
Note on O53: 日付を直接入力してください。
Note on O54: 日付を直接入力してください。
Note on D101: 日付を直接入力してください。
Note on M108: 日付を直接入力してください。
Note on M112: 日付を直接入力してください。

## 調査結果表
別記第一号（Ａ４)
調査結果表 | [11 empty] | 両面印刷の提出で構いません。
当該調査に 関与した 調査者 | [5 empty] | 氏 名 |  |  |  | 調査者番号
代表となる調査者
その他の調査者
番号 | 調 査 項 目 | [6 empty] | 調査結果 |  |  | 担当 調査者 番号
[8 empty] | 指摘 なし | 要是正
既存 不適格
1 | 敷地及び地盤
(1) | 地盤 |  |  |  | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況
(2) | 敷地 |  |  |  | 敷地内の排水の状況
(3) | 敷地内の通路 |  |  |  | 敷地内の通路の確保の状況
(4) |  |  |  |  | 有効幅員の確保の状況
(5) |  |  |  |  | 敷地内の通路の支障物の状況
(6) | 塀 |  |  |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況
(7) |  |  |  |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況
(8) | 擁壁 |  |  |  | 擁壁の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  |  | 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況
2 | 建築物の外部
(1) | 基礎 |  |  |  | 基礎の沈下等の状況
(2) |  |  |  |  | 基礎の劣化及び損傷の状況
(3) | 土台（木造に限る。） |  |  |  | 土台の沈下等の状況
(4) |  |  |  |  | 土台の劣化及び損傷の状況
(5) | 外壁 | 躯体等 |  |  | 外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況
(6) |  |  |  |  | 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  |  |  | 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(8) |  |  |  |  | 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  |  | 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(10) |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(11) |  | 外装仕上げ材等 |  |  | タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | ←（R4,4,1施行）調査方法の一部改正
(12) |  |  |  |  | 乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  |  |  | 金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況
(14) |  |  |  |  | コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況
(15) |  | 窓サッシ等 |  |  | サッシ等の劣化及び損傷の状況
(16) |  |  |  |  | はめ殺し窓のガラスの固定の状況
(17) |  | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 |  |  | 機器本体の劣化及び損傷の状況
(18) |  |  |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
3 | 屋上及び屋根
(1) | 屋上面 |  |  |  | 屋上面の劣化及び損傷の状況
(2) | 屋上周り（屋上面を除く。） |  |  |  | パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況
(3) |  |  |  |  | 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  |  |  | 金属笠木の劣化及び損傷の状況
(5) |  |  |  |  | 排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況
(6) | 屋根（屋上面を除く。） |  |  |  | 屋根の防火対策の状況
(7) |  |  |  |  | 屋根の劣化及び損傷の状況
(8) | 機器及び工作物（冷却等設備、広告塔等） |  |  |  | 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
4 | 建築物の内部
(1) | 防火区画 | 令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況
(2) |  | 令第112条第１項、第４項、第５項又は第７項から第10項までの各項に規定する区画の状況
(3) |  | 令第112条第18項に規定する区画の状況
(4) |  | 防火区画の外周部 |  |  | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況
(5) |  |  |  |  | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況
(6) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 |  |  | 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  |  |  | 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(8) |  |  |  |  | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  |  | 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(10) |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(11) |  | 耐火構造の壁又は準耐火構造の壁（防火区画を構成する壁等に限る。） |  |  | 準耐火性能等の確保の状況
(12) |  |  |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  |  |  | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況
(14) |  |  |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
(15) |  | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁 |  |  | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況
(16) |  | 令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分 |  |  | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
(17) | 床 | 躯体等 |  |  | 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(18) |  |  |  |  | 鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(19) |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(20) |  | 耐火構造の床又は準耐火構造の床（防火区画を構成する床の限る。） |  |  | 準耐火性能等の確保の状況
(21) |  |  |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況
(22) |  |  |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
(23) | 天井 | 令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分 |  |  | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
(24) |  |  |  |  | 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況
(25) |  | 特定天井 |  |  | 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況
(26) | 防火設備（防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。） |  |  |  | 区画に対応した防火設備の設置の状況
(27) |  |  |  |  | 居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況
(28) |  |  |  |  | 昭和48年建設省告示第2563号第１第１号ロに規定する基準への適合の状況
(29) |  |  |  |  | 防火扉又は戸の開放方向
(30) |  |  |  |  | 常閉防火設備の本体と枠の劣化及び損傷の状況
(31) |  |  |  |  | 常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況
(32) |  |  |  |  | 常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況
(33) |  |  |  |  | 常閉防火扉の固定の状況
(34) | 照明器具、懸垂物等 |  |  |  | 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況
(35) |  |  |  |  | 防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況
(36) | 警報設備 |  |  |  | 警報設備の設置の状況 | [6 empty] | ←（R4,1,1施行）法改正による追加
(37) |  |  |  |  | 警報設備の劣化及び損傷の状況
(38) | 居室の採光及び換気 |  |  |  | 採光のための開口部の面積の確保の状況
(39) |  |  |  |  | 採光の妨げとなる物品の放置の状況
(40) |  |  |  |  | 換気のための開口部の面積の確保の状況
(41) |  |  |  |  | 換気設備の設置の状況
(42) |  |  |  |  | 換気設備の作動の状況
(43) |  |  |  |  | 換気の妨げとなる物品の放置の状況
(44) | 石綿等を添加した建築材料 |  |  |  | 吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの（以下「吹付け石綿等」という。）の使用の状況
(45) |  |  |  |  | 吹付け石綿等の劣化の状況
(46) |  |  |  |  | 除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況
(47) |  |  |  |  | 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況
5 | 避難施設等
(1) | 令第120条第２項に規定する通路 |  |  |  | 令第120条第２項に規定する通路の確保の状況
(2) | 廊下 |  |  |  | 幅員の確保の状況
(3) |  |  |  |  | 物品の放置の状況
(4) | 出入口 |  |  |  | 出入口の確保の状況
(5) |  |  |  |  | 物品の放置の状況
(6) | 屋上広場 |  |  |  | 屋上広場の確保の状況
(7) | 避難上有効なバルコニー |  |  |  | 避難上有効なバルコニーの確保の状況
(8) |  |  |  |  | 手すり等の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  |  | 物品の放置の状況
(10) |  |  |  |  | 避難器具の操作性の確保の状況
(11) | 階段 | 階段 |  |  | 直通階段の設置の状況
(12) |  |  |  |  | 幅員の確保の状況
(13) |  |  |  |  | 手すりの設置の状況
(14) |  |  |  |  | 物品の放置の状況
(15) |  |  |  |  | 階段各部の劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | ←（R5.1.1施行）R3木造共同住宅の屋外階段崩落事故を受け調査内容の改正
(16) |  | 屋内に設けられた避難階段 |  |  | 階段室の構造の確保の状況
(17) |  | 屋外に設けられた避難階段 |  |  | 屋内と階段との間の防火区画の確保の状況
(18) |  |  |  |  | 開放性の確保の状況
(19) |  | 特別避難階段 |  |  | バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況
(20) |  |  |  |  | 付室等の排煙設備の設置の状況
(21) |  |  |  |  | 付室等の排煙設備の作動の状況
(22) |  |  |  |  | 付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況
(23) |  |  |  |  | 物品の放置の状況
(24) | 排煙設備等 | 防煙壁 |  |  | 防煙区画の設置の状況
(25) |  |  |  |  | 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
(26) |  |  |  |  | 可動式防煙垂れ壁の作動の状況
(27) |  | 排煙設備 |  |  | 排煙設備の設置の状況
(28) |  |  |  |  | 排煙設備の作動の状況
(29) |  |  |  |  | 自然排煙口の維持保全の状況
(30) | その他の設備等 | 非常用の進入口等 |  |  | 非常用の進入口等の設置の状況
(31) |  |  |  |  | 非常用の進入口等の維持保全の状況
(32) |  | 非常用エレベーター |  |  | 乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況
(33) |  |  |  |  | 乗降ロビー等の排煙設備の設置の状況
(34) |  |  |  |  | 乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況
(35) |  |  |  |  | 乗降ロビーの付室の外気に向かって開くことができる窓の状況
(36) |  |  |  |  | 物品の放置の状況
(37) |  |  |  |  | 非常用エレベーターの作動の状況
(38) |  | 非常用の照明装置 |  |  | 非常用の照明装置の設置の状況
(39) |  |  |  |  | 非常用の照明装置の作動の状況
(40) |  |  |  |  | 照明の妨げとなる物品の放置の状況
6 | その他
(1) | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 |  |  | 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況
(2) |  |  |  |  | 膜張力及びケーブル張力の状況
(3) |  | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 |  |  | 免震装置の劣化及び損傷の状況 （免震装置が可視状態にある場合に限る。）
(4) |  |  |  |  | 上部構造の可動の状況
(5) | 避雷設備 |  |  |  | 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況
(6) | 煙突 | 建築物に設ける煙突 |  |  | 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
(8) |  | 令第138条第１項第１号に掲げる煙突 |  |  | 煙突本体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
7 | 上記以外の調査項目
その他確認事項
法第12条第３項の規定による検査を要する防火設備の有無
| □ | 有（ |  | 階） |  | □ | 無
特記事項
番号 | 調査項目 |  |  | 指摘の具体的内容等 |  |  | 改善策の具体的内容等 |  |  | 改善（予定） 年月
（注意）
① | この書類は、特殊建築物等ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該調査に関与した調査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の２様式第一面３欄に記入した調査者について記入し、「調査者番号」欄に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない調査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当調査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「調査結果」欄は、別表第一（い）欄に掲げる各調査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「調査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第一（い）欄に掲げる調査項目について（は）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当調査者番号」欄は、「調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | ７「上記以外の調査項目」欄は、第２の規定により特定行政庁が調査項目を追加したときに、特定行政庁が追加した調査項目を追加し、⑤から⑧に準じて調査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、７は削除して構いません。 | [11 empty] | ※追加項目を定めている事項はありません。
⑪ | 「その他確認事項」は、法第12条第３項の規定による検査を要する随時閉鎖又は作動ができる防火設備の設置の有無を確認し、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。
⑫ | 「特記事項」は、調査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する調査項目の番号、調査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑬ | 配置図及び各階平面図を別添１の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
⑭ | 要是正とされた調査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付してください。

## 調査結果図
別添１様式（Ａ３） |  | 調 査 結 果 図
|  |  | 番号 | 調査項目
|  |  | 1 | 敷地及び地盤
|  |  | (1) | 地盤
|  |  | (2) | 敷地
|  |  | (3)から(5) | 敷地内の通路
|  |  | (6)から(7) | 塀等
|  |  | (8)から(9) | 擁壁
|  |  | 2 | 建築物の外部
|  |  | (1)から(2) | 基礎
|  |  | (3)から(4) | 土台（木造に限る。）
|  |  | (5)から(18) | 外壁
|  |  | 3 | 屋上及び屋根
|  |  | (1) | 屋上面の状況
|  |  | (2)から(5) | 屋上周りの状況（屋上面を除く。）
|  |  | (6)から(7) | 屋根（屋上面を除く。）
|  |  | (8)から(9) | 機器及び工作物（冷却等設備、等）
|  |  | 4 | 建築物の内部
|  |  | (1)から(5) | 防火区画
|  |  | (6)から(16) | 壁の室内に面する部分
|  |  | (17)から(22) | 床
|  |  | (23)から(25) | 天井
|  |  | (26)から(33) | 防火設備又は戸
|  |  | (34)から(35) | 照明器具、懸垂物等
|  |  | (36)から(37) | 警報設備
|  |  | (38)から(43) | 居室の採光及び換気
|  |  | (44)から(47) | 石綿等を添加した建築材料
|  |  | 5 | 避難施設等
|  |  | (1) | 令第120条第２項に規定する通路
|  |  | (2)から(3) | 廊下
|  |  | (4)から(5) | 出入口
|  |  | (6) | 屋上広場
|  |  | (7)から(10) | 避難上有効なバルコニー
|  |  | (11)から(23) | 階段
|  |  | (24)から(29) | 排煙設備等
|  |  | (30)から(40) | その他の設備等
|  |  | 6 | その他
|  |  | (1)から(4) | 特殊な構造等
|  |  | (5) | 避雷設備
|  |  | (6)から(9) | 煙突
|  |  | 7 | 上記以外の調査項目
注）配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。

## 関係写真
別添２様式（Ａ４） |  |  |  |  | 列全体のコピー削除等で調整してください。 両面印刷の提出で構いません。
関係写真
部位 | 番号 | 調査項目 |  | 調査結果
□要是正 □その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
部位 | 番号 | 調査項目 |  | 調査結果
□要是正 □その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
（注意）
① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。
④「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
別添２様式（Ａ４）
関係写真
部位 | 番号 | 調査項目 |  | 調査結果
□要是正 □その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
部位 | 番号 | 調査項目 |  | 調査結果
□要是正 □その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
（注意）
① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。
④「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
別添２様式（Ａ４）
関係写真
部位 | 番号 | 調査項目 |  | 調査結果
□要是正 □その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
部位 | 番号 | 調査項目 |  | 調査結果
□要是正 □その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
（注意）
① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。
④「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

## H20国交省告示第282号
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件
平成20年3月10日 国土交通省告示第282号
改正 平成20年3月31日 国土交通省告示第414号
改正 平成26年11月7日 国土交通省告示第1713号
改正 平成27年2月23日 国土交通省告示第258号
改正 平成28年4月25日 国土交通省告示第703号
改正 平成30年9月12日 国土交通省告示第1098号
改正 令和元年6月21日 国土交通省告示第200号
改正 令和２年４月１日 国土交通省告示第508号
改正 令和３年２月26日 国土交通省告示第126号
改正 令和4年１月18日 国土交通省告示第110号
改正 令和５年３月20日 国土交通省告示第207号
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。）第5条第2項及び第3項並びに第5条の2第1項の規定に基づき、建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第12条第1項に規定する調査及び同条第2項に規定する点検（以下「定期調査等」という。）の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を次のように定める。
第1 定期調査等は、施行規則第5条第2項及び第5条の2第1項の規定に基づき、次の各号に揚げる別表第一又は別表第二の(い)欄に掲げる項目（ただし、法第12条第2項に規定する点検においては損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る。）に応じ、同表(ろ)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。
一 法第12条第１項又は第２項に規定する建築物（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号。以下、「令」という。）第14条の２第２号に規定する建築物のうち階数が４以下又は延べ面積が1,000㎡以下の国家機関の建築物以外のもの（以下「小規模民間事務所等」という。）を除く。） 別表第一
二 小規模民間事務所等 別表第二
第2 特定行政庁は、第一に規定する定期調査等の項目、方法及び結果の判定基準について、規則で、必要な項目、方法又は結果の判定基準を付加することができる。
第3 第一の規定にかかわらず、特定行政庁は、安全上、防火上又は衛生上支障がないと認める場合においては、法第12条第1項の規定により特定行政庁が指定する特定建築物（同項に規定する国等の建築物を除く。）又は同条第2項に規定する特定建築物（法第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして法第12条第1項の政令で定めるものを除く。以下「国等の特定建築物」という。）について、規則で、第1に規定する定期調査等の項目の一部を適用しないことができる。この場合において、国等の特定建築物について規則を定めようとするときは、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
第4 調査結果表は、施行規則第5条第3項の規定に基づき、次の各号に揚げる建築物の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 法第12条第１項又は第２項に規定する建築物（小規模民間事務所等を除く。） 別表第一
二 小規模民間事務所等 別表第二
附 則（平成20年3月10日 国土交通省告示第282号）
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則（平成20年3月31日 国土交通省告示第414号）
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則（平成26年11月7日 国土交通省告示第1713号）
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月23日 国土交通省告示第258号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年4月25日 国土交通省告示第703号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附 則（平成30年9月12日 国土交通省告示第1098号）
この告示は、建築基準法の一部を改正する法律附則第1条第二号に掲げる規定の施行の日（平成30年9月25日）から施行する。
附 則（令和元年6月21日 国土交通省告示第200号）
この告示は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日（令和元年6月25日）から施行する。
附 則（令和2年4月1日 国土交通省告示第508号）
この告示は、建築基準法令の一部を改正する政令の施行の日（令和２年４月１日）から施行する。
附 則（令和3年2月26日 国土交通省告示第126号）
この告示は、令和4年1月１日から施行する。
附 則（令和４年１月18日 国土交通省告示第110号）
この告示は、令和4年４月１日から施行する。ただし、別表の五の項の改正規定は、令和５年１月１日から施行する。
附 則（令和５年３月20日 国土交通省告示第207号）
（施行期日）
１ この告示は、建築基準法施行令の一部を改正政令の施行の日（令和5年４月１日）から施行する。
（経過措置）
２ この告示の施行の際現にある第４条及び第５条の規定よる改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第一
|  | (い)調査項目 |  |  | (ろ)調査方法 | (は)判定基準
一 敷地及び地盤 | (1) | 地盤 |  | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 | 目視により確認する。 | 建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねていること。
| (2) | 敷地 |  | 敷地内の排水の状況 | 目視により確認する。 | 排水管の詰まりによる汚水の溢れ等により衛生上問題があること。
| (3) | 令第128条に規定する通路（以下「敷地内の通路」という。） |  | 敷地内の通路の確保の状況 | 目視により確認する。 | 敷地内の通路が確保されていないこと。
| (4) |  |  | 有効幅員の確保の状況 | 設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。 | 敷地内の通路の有効幅員が不足していること。
| (5) |  |  | 敷地内の通路の支障物の状況 | 目視により確認する。 | 敷地内の通路に支障物があること。
| (6) | 塀 |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況 | 設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。 | 令第61条又は令第62条の8の規定に適合しないこと。
| (7) |  |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況 | 目視、下げ振り等により確認する。 | 著しいひび割れ、破損又は傾斜が生じていること。
| (8) | 擁壁 |  | 擁壁の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 著しい傾斜若しくはひび割れがあること又は目地部より土砂が流出していること。
| (9) |  |  | 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認するとともに、手の届く範囲は必要に応じて鉄筋棒等を挿入し確認する。 | 水抜きパイプに詰まりがあること。
二 建築物の外部 | (1) | 基礎 |  | 基礎の沈下等の状況 | 目視及び建具の開閉具合等により確認する。 | 地盤沈下に伴う著しいひび割れがあること又は建具開閉等に支障があること。
| (2) |  |  | 基礎の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 礎石にずれがあること又はコンクリート面に鉄筋露出若しくは著しいひび割れ、欠損等があること。
| (3) | 土台（木造に限る。） |  | 土台の沈下等の状況 | 目視及び建具の開閉具合等により確認する。 | 土台にたわみ、傾斜等があること又は建具開閉に支障があること。
| (4) |  |  | 土台の劣化及び損傷の状況 | 目視及び手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。
| (5) | 外壁 | 躯体等 | 外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況 | 設計図書等により確認する。 | 法第23条、法第25条又は法第61条の規定に適合しないこと。
| (6) |  |  | 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。
| (7) |  |  | 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | れんが、石等に割れ、ずれ等があること。
| (8) |  |  | 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位等があること。
| (9) |  |  | 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 鋼材に著しい錆、腐食等があること。
| (10) |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。
| (11) |  | 外装仕上げ材等 | タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況 | 開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等（無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものを含む。以下この項において同じ。）により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 し、異常が認められた場合にあっては、全面打診等（落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な打診等をいう。以下この項において同じ。）により確認する。ただし、 竣工後、外壁改修後又は全面打診等を実施した後10年を超え、最初に実施する定期調査等にあっては、全面打診等により確認する（３年以内に実施された全面打診等の結果を確認する場合、3年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合又は別途歩行者等 の安全を確保するための対策を講じている場合を除く。）。 | 外壁タイル等に剥落等があること又は著しい白華、ひび割れ、浮き等があること。
| (12) |  |  | 乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | ひび割れ、欠損等があること。
| (13) |  |  | 金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | パネル面又は取合い部が著しい錆等により変形していること。
| (14) |  |  | コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 錆汁を伴ったひび割れ、欠損等があること。
| (15) |  | 窓サッシ等 | サッシ等の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は開閉により確認する。 | サッシ等の腐食又はネジ等の緩みにより変形していること。
| (16) |  |  | はめ殺し窓のガラスの固定の状況 | 触診により確認する。 | 昭和46年建設省告示第109号第3第四号の規定に適合していないこと。
| (17) |  | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 | 機器本体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 機器本体に著しい錆又は腐食があること。
| (18) |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。 | 支持部分に緊結不良があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。
三 屋上及び屋根 | (1) | 屋上面 |  | 屋上面の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 歩行上危険なひび割れ若しくは反りがあること又は伸縮目地材が欠落し植物が繁茂していること。
| (2) | 屋上回り（屋上面を除く。） |  | パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | モルタル等の仕上げ材に著しい白華、ひび割れ等があること又はパネルが破損していること。
| (3) |  |  | 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | モルタル面に著しいひび割れ、欠損等があること。
| (4) |  |  | 金属笠木の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 笠木に著しい錆若しくは腐食があること又は笠木接合部に緩みがあり部分的に変形していること。
| (5) |  |  | 排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 排水溝のモルタルに著しいひび割れ、浮き等があること。
| (6) | 屋根 |  | 屋根の防火対策の状況 | 設計図書等により確認する。 | 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根にあっては法第62条の規定に適合しないこと又は法第22条の規定に基づき特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内の建築物の屋根にあっては同条の規定に適合しないこと。
| (7) |  |  | 屋根の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又はテストハンマーによる打診等により確認する。 | 屋根ふき材に割れがあること又は緊結金物に著しい腐食等があること。
| (8) | 機器及び工作物（冷却塔設備、広告塔等） |  | 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に著しい錆、腐食等があること。
| (9) |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 支持部分に緊結不良若しくは緊結金物に著しい腐食等又はコンクリート基礎等に著しいひび割れ、欠損等があること。
四 建築物の内部 | (1) | 防火区画 | 令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況 |  | 設計図書等により確認する。 | 令第112条第11項から第13項までの規定に適合しないこと。ただし、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕や模様替え等（以下、「修繕等」という。）が行われていない場合を除く。
| (2) |  | 令第112条第1項、第４項、第５項又は第７項から第10項までの各項に規定する区画の状況 |  | 設計図書等により確認する。 | 令第112条第1項、第４項、第５項又は第７項から第10項まで（令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第７項を除く。）の規定に適合しないこと。
| (3) |  | 令第112条第18項に規定する区画の状況 |  | 設計図書等により確認する。 | 令第112条第18項の規定に適合しないこと。ただし、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。
| (4) |  | 防火区画の外周部 | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況 | 設計図書等により確認する。 | 令第112条第16項又は第17項の規定に適合しないこと。
| (5) |  |  | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 令第112条第16項に規定する外壁等、同条第17項に規定する防火設備に損傷があること。
| (6) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。
| (7) |  |  | 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | れんが、石等に割れ、ずれ等があること。
| (8) |  |  | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位があること。
| (9) |  |  | 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 鋼材に著しい錆、腐食等があること。
| (10) |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。
| (11) |  | 耐火構造の壁又は準耐火構造の壁（防火区画を構成する壁に限る。） | 準耐火性能等の確保の状況 | 設計図書等により確認する。 | 次の各号のいずれかに該当すること。
(一) 令第112条第1項、第４項から第６項まで又は第18項（令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第18項を除く。）の規定による防火区画 1時間準耐火基準に適合しないこと。
(二) 令第112条第７項又は第10項（令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第７項を除く。）の規定による防火区画 令第107条の規定に適合しないこと。
(三) 令第112条第11項から第13項まで又は第16項（令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第11項から第13項までを除く。）の規定による防火区画 令第107条の2?の規定に適合しないこと。
| (12) |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 各部材及び接合部に穴又は破損があること。
| (13) |  |  | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況 | 設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視により確認する。 | 耐火被覆の剥がれ等により鉄骨が露出していること。
| (14) |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況 | 設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視により確認する。 | 令第112条第20項若しくは第21項又は令第129条の2の4の規定に適合しないこと。
| (15) |  | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁 | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況 | 設計図書等により確認し、法第12条第1項の規定に基づく調査以後に法第6条第1項の規定に基づく確認を要しない規模の修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視により確認する。 | 令第114条の規定に適合しないこと。
| (16) |  | 令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分 | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況 | 設計図書等により確認する。 | 令第128条の5（令第128条の６第１項の規定が適用され、区画避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合、令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第2項、第6項、第7項及び階段に係る部分以外の規定を除く。）の規定に適合しないこと。
| (17) | 床 | 躯体等 | 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。
| (18) |  |  | 鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 鋼材に著しい錆、腐食等があること。
| (19) |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。
| (20) |  | 1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床、耐火構造の床又は準耐火構造の床（防火区画を構成する床に限る。） | 準耐火性能等の確保の状況 | 設計図書等により確認する。 | 次の（一）から（三）までのいずれかに該当すること。
(一) 令第112条第1項、第４項から第６項まで又は第18項（令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第18項を除く。）の規定による防火区画 1時間準耐火基準に適合しないこと。
(二) 令第112条第７項又は第10項（令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第7項を除く。）の規定による防火区画 令第107条の規定に適合しないこと。
(三) 令第112条第11項から第13項まで又は第16項（令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第11項から第13項までを除く。）の規定による防火区画 令第107条の2の規定に適合しないこと。
| (21) |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 各部材又は接合部に穴又は破損があること。
| (22) |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況 | 設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては点検口等から目視により確認する。 | 令第112条第20項若しくは第21項又は令第129条の2の4の規定に適合しないこと。
| (23) | 天井 | 令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分 | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況 | 設計図書等により確認する。 | 令第128条の5（令第128条の６第１項の規定が適用され、区画避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合、令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第2項、第6項、第7項及び階段に係る部分以外の規定を除く。）の規定に適合しないこと。
| (24) |  |  | 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又はテストハンマーによる打診等により確認する。 | 室内に面する部分の仕上げに浮き、たわみ等の劣化若しくは損傷があること又は剥落等があること。
| (25) |  | 特定天井 | 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 天井材に腐食、緩み、外れ、欠損、たわみ等があること
| (26) | 防火設備（防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。以下同じ。）又は戸 |  | 区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況 | 目視及び設計図書等により確認する。 | 令第112条第19項の規定に適合しないこと。
| (27) |  |  | 居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況 | 目視及び設計図書等により確認する。 | 令第112条第19項の規定に適合しないこと。
| (28) |  |  | 昭和48年建設省告示第2563号第1第一号ロに規定する基準についての適合の状況 | 常時閉鎖した状態にある防火扉又は戸（以下「常閉防火扉等」という。）にあっては、各階の主要な常閉防火扉等の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の重量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じて閉鎖する力をテンションゲージ等により測定する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 昭和48年建設省告示第2563号第1第一号ロの規定に適合しないこと。
| (29) |  |  | 防火扉又は戸の開放方向 | 目視により確認する。 | 令第123条第1項第六号、第2項第二号又は第3項第十号（令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第3項第九号（屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。）を除き、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第1項第六号、第2項第二号及び第3項第九号を除く。）の規定に適合しないこと。
| (30) |  |  | 常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備又は戸（以下「常閉防火設備等」という」）の本体と枠の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 常閉防火設備等の変形又は損傷により遮炎性能又は遮煙性能（令第112条第19項第二号に規定する特定防火設備又は常閉防火設備等に限る。）に支障があること。
| (31) |  |  | 常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況 | 各階の主要な常閉防火設備の閉鎖又は作動を確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 常閉防火設備等が閉鎖又は作動しないこと。
| (32) |  |  | 常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況 | 目視により確認する。 | 物品が放置されていることにより常閉防火設備等の閉鎖又は作動に支障があること。
| (33) |  |  | 常閉防火扉等の固定の状況 | 目視により確認する。 | 常時閉鎖の防火戸が開放状態に固定されていること。
| (34) | 照明器具、懸垂物等 |  | 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は触診により確認する。 | 照明器具又は懸垂物に著しい錆、腐食、緩み、変形等があること。
| (35) |  |  | 防火設備又は戸の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況 | 目視により確認する。 | 防火設備の閉鎖に支障があること。
| (36) | 警報設備 |  | 警報設備の設置の状況 | 目視及び設計図書等により確認する。ただし、6月以内に実施した消防法（昭和23年法律第186号）第17条の3の3の規定に基づく点検（以下「消防法に基づく点検」という。）の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 令第110条の5の規定に適合しないこと。
| (37) |  |  | 警報設備の劣化及び損傷の状況 | 目視及び設計図書等により確認する。ただし、6月以内に実施した消防法に基づく点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 警報設備に著しい腐食、変形、損傷等があること。
| (38) | 居室の採光及び換気 |  | 採光のための開口部の面積の確保の状況 | 設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。 | 法第28条第1項又は令第19条の規定に適合しないこと。
| (39) |  |  | 採光の妨げとなる物品の放置の状況 | 目視により確認する。 | 採光の妨げとなる物品が放置されていること。
| (40) |  |  | 換気のための開口部の面積の確保の状況 | 設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。 | 法第28条第2項、令第20条の2又は令第20条の3の規定に適合しないこと。
| (41) |  |  | 換気設備の設置の状況 | 設計図書等により確認する。 | 法第28条第2項若しくは第3項、令第20条の2又は令第20条の3の規定に適合しないこと。
| (42) |  |  | 換気設備の作動の状況 | 各階の主要な換気設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した法第12条第3項の規定に基づく検査（以下「定期検査」という。）等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 換気設備が作動しないこと。
| (43) |  |  | 換気の妨げとなる物品の放置の状況 | 目視により確認する。 | 換気の妨げとなる物品が放置されていること。
| (44) | 石綿等を添加した建築材料 |  | 吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの（以下「吹付け石綿等」という。）の使用の状況 | 設計図書、分析機関による分析結果、目視等により確認する。 | 平成18年国土交通省告示第1172号各号に定める石綿をあらかじめ添加した建築材料を使用していること。
| (45) |  |  | 吹付け石綿等の劣化の状況 | 3年以内に実施した劣化状況調査の結果を確認する。 | 表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地からの浮き、剥離等があること又は3年以内に劣化状況調査が行われていないこと。
| (46) |  |  | 除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 次に掲げる各号のいずれかに該当すること。
(一) 増築若しくは改築を行った場合の当該部分、増築若しくは改築に係る部分の床面積の合計が令第137条に定める基準時（以下「基準時」という。）に おける延べ面積の2分の1を越える増築若しくは改築を行った場合の当該部分以外の部分又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えを行った場合の当該部分に おいて、吹付け石綿等の除去をしていないこと。
(二) 増築若しくは改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の2分の1を越えない増築若しくは改築を行った場合の当該部分以外の部分又は 大規模の修繕若しくは大規模の模様替えを行った場合の当該部分以外の部分において、吹付け石綿等の除去、封じ込め又は囲い込みをしていないこと。
| (47) |  |  | 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 石綿飛散防止剤又は囲い込み材に亀裂、剥落等の劣化又は損傷があること。
五 避難施設等 | (1) | 令第120条第2項に規定する通路 |  | 令第120条第2項に規定する通路の確保の状況 | 設計図書等により確認する。 | 令第120条又は第121条（令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、令第120条を除く。）の規定に適合しないこと。
| (2) | 廊下 |  | 幅の確保の状況 | 設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。 | 幅が令第119条の規定に適合しないこと。ただし、令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。
| (3) |  |  | 物品の放置の状況 | 目視により確認する。 | 避難の支障となる物品が放置されていること。
| (4) | 出入口 |  | 出入口の確保の状況 | 目視及び設計図書等により確認する。 | 令第118条、第124条、第125条又は第125条の2（令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第124条第1項第二号を除き、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第124条第1項並びに第125条第1項及び第3項を除く。）の規定に適合しないこと。
| (5) |  |  | 物品の放置の状況 | 目視により確認する。 | 物品が放置されていることにより扉等の開閉に支障があること。
| (6) | 屋上広場 |  | 屋上広場の確保の状況 | 目視により確認する。 | 令第126条の規定に適合しないこと。
| (7) | 避難上有効なバルコニー |  | 避難上有効なバルコニーの確保の状況 | 目視及び設計図書等により確認する。 | 令第121条の規定に適合しないこと。
| (8) |  |  | 手すり等の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 著しい錆又は腐食があること。
| (9) |  |  | 物品の放置の状況 | 目視により確認する。 | 避難に支障となる物品が放置されていること。
| (10) |  |  | 避難器具の操作性の確保の状況 | 目視及び作動により確認する。 | 避難ハッチが開閉できないこと又は避難器具が使用できないこと。
| (11) | 階段 | 階段 | 直通階段の設置の状況 | 目視及び設計図書等により確認する。 | 令第120条、第121条又は第122条（令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、令第120条を除く。）の規定に適合しないこと。
| (12) |  |  | 幅の確保の状況 | 設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。 | 令第23条、第24条又は第124条（令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第124条第1項第二号を除き、令第129条の2第1項?の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第124条第1項を除く。）の規定に適合しないこと。
| (13) |  |  | 手すりの設置の状況 | 目視により確認する。 | 令第25条の規定に適合しないこと。
| (14) |  |  | 物品の放置の状況 | 目視により確認する。 | 通行に支障となる物品が放置されていること。
| (15) |  |  | 階段各部の劣化及び損傷の状況 | 目視、触診、設計図書等により確認する。 | モルタル等の仕上げ材にひび割れがあること、鋼材に錆又は腐食があること、木材に腐朽、損傷又は虫害があること、防水層に損傷があること等により安全上支障が生ずるおそれがあること又は安全性支障が生じていること。
| (16) |  | 屋内に設けられた避難階段 | 階段室の構造の状況 | 目視及び設計図書等により確認する。 | 令第123条第1項（令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第一号及び第六号を除く。）の規定に適合しないこと。
| (17) |  | 屋外に設けられた避難階段 | 屋内と階段との間の防火区画の確保の状況 | 目視及び設計図書等により確認する。 | 令第123条第2項（第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第2項第二号を除く。）の規定に適合しないこと。
| (18) |  |  | 開放性の確保の状況 | 目視及び設計図書等により確認する。 | 開放性が阻害されていること。
| (19) |  | 特別避難階段 | 令第123条第3項第一号に規定するバルコニー（以下単に「バルコニー」という。）又は付室（以下単に「付室」という。）の構造及び面積の確保の状況 | 設計図書等により特別避難階段の位置及びバルコニー又は付室の構造を確認する。 | 令第123条第3項（令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第一号、第二号、第十号（屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。）及び第十二号を除き、令第129条の2第1項?の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第一号から第三号まで、第十号及び第十二号を除く。）の規定に適合しないこと。
| (20) |  |  | 階段室又は付室（以下「付室等」という。）の排煙設備の設置の状況 | 目視及び設計図書等により確認する。 | 排煙設備が設置されていないこと。
| (21) |  |  | 付室等の排煙設備の作動の状況 | 各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 排煙設備が作動しないこと。
| (22) |  |  | 付室等の外気に向かつて開くことができる窓の状況 | 目視及び作動により確認する。 | 外気に向かつて開くことができる窓が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。
| (23) |  |  | 物品の放置の状況 | 目視により確認する。 | バルコニー又は付室に物品が放置されていること。
| (24) | 排煙設備等 | 防煙壁 | 防煙区画の設置の状況 | 設計図書等により確認する。 | 令第126条の3の規定に適合しないこと。ただし、令第128条の６第１項の規定が適用され、区画避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合、令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。
| (25) |  |  | 防煙壁の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 防煙壁にき裂、破損、変形等があること。
| (26) |  |  | 可動式防煙壁の作動の状況 | 各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 可動式防煙壁が作動しないこと。
| (27) |  | 排煙設備 | 排煙設備の設置の状況 | 目視及び設計図書等により確認する。 | 令第126条の2の規定に適合しないこと。ただし、令第128条の６第１項の規定が適用され、区画避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合、令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。
| (28) |  |  | 排煙設備の作動の状況 | 各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 排煙設備が作動しないこと。
| (29) |  |  | 排煙口の維持保全の状況 | 目視により確認するとともに、開閉を確認する。 | 排煙口が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。
| (30) | その他の設備等 | 非常用の進入口等 | 非常用の進入口等の設置の状況 | 目視及び設計図書等により確認する。 | 令第126条の6又は第126条の7の規定に適合しないこと。
| (31) |  |  | 非常用の進入口等の維持保全の状況 | 目視により確認する。 | 物品が放置され進入に支障があること。
| (32) |  | 非常用エレベーター | 令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビー（以下単に「乗降ロビー」という。）の構造及び面積の確保の状況 | 目視及び設計図書等により確認する。 | 令第129条の13の3第3項の規定に適合しないこと。
| (33) |  |  | 昇降路又は乗降ロビー（以下「乗降ロビー等」という。）の排煙設備の設置の状況 | 目視及び設計図書等により確認する。 | 排煙設備が設置されていないこと。
| (34) |  |  | 乗降ロビ等ーの排煙設備の作動の状況 | 各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 排煙設備が作動しないこと。
| (35) |  |  | 乗降ロビー等の外気に向かつて開くことができる窓の状況 | 目視により確認するとともに、開閉を確認する。 | 外気に向かつて開くことができる窓が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。
| (36) |  |  | 物品の放置の状況 | 目視により確認する。 | 乗降ロビーに物品が放置されていること。
| (37) |  |  | 非常用エレベーターの作動の状況 | 非常用エレベーターの作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 非常用エレベーターが作動しないこと。
| (38) |  | 非常用の照明装置 | 非常用の照明装置の設置の状況 | 目視及び設計図書等により確認する。 | 令第126条の4の規定に適合しないこと。
| (39) |  |  | 非常用の照明装置の作動の状況 | 各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 非常用の照明装置が作動しないこと。
| (40) |  |  | 照明の妨げとなる物品の放置の状況 | 目視により確認する。 | 照明の妨げとなる物品が放置されていること。
六 その他 | (1) | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 | 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 膜体に破れ、雨水貯留、接合部の剥がれ等があること。
| (2) |  |  | 膜張力及びケーブル張力の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 膜張力又はケーブル張力が低下していること。
| (3) |  | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 | 免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状態にある場合に限る。） | 目視により確認するとともに、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認する。 | 鋼材部分に著しい錆、腐食等があること。
| (4) |  |  | 上部構造の可動の状況 | 目視により確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 上部構造の水平移動に支障がある状態となっていること又は障害物があること。
| (5) | 避雷設備 |  | 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 避雷針又は避雷導線が腐食、破損又は破断していること。
| (6) | 煙突 | 建築物に設ける煙突 | 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 煙突本体及び建築物との接合部に著しいひび割れ、肌分かれ等があること。
| (7) |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 付帯金物に著しい錆、腐食等があること。
| (8) |  | 令第138条第1項第一号に掲げる煙突 | 煙突本体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 煙突本体に鉄筋露出若しくは腐食又は著しい錆、錆汁、ひび割れ、欠損等があること。
| (9) |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | アンカーボルト等に著しい錆、腐食、緊結不良等があること。
別表第二
別記第一号
別記第二号
別添第１様式
別添第１の２様式
別添第２様式

## 対象建築物
岩国市における建築基準法第12条第１項の規定により定期報告が必要な特定建築物および報告時期
１．建築基準法施行令第16条で定める建築物(注1)
| 対象用途 | 規模等(注2) | 報告時期(注3)
⑴ | ◆ 劇場 | ① 当該用途（100㎡超の部分）が３階以上の階にある場合 | 令和６年度中
| ◆ 映画館 | ② 当該用途の床面積（客席部分）が200㎡以上の場合 | 次回：令和９年度中
| ◆ 演芸場 | ③ 主階が１階にない場合 | 前回：令和３年度中
④ 当該用途（100㎡超の部分）が地階にある場合
⑵ | ◆ 観覧場（屋外観覧場は除く。） | ① 当該用途（100㎡超の部分）が３階以上の階にある場合 | 令和６年度中
| ◆ 公会堂 | ② 当該用途の床面積（客席部分）が200㎡以上の場合 | 次回：令和９年度中
| ◆ 集会場 | ③ 当該用途（100㎡超の部分）が地階にある場合 | 前回：令和３年度中
⑶
| ◆ 病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る。） |  | 令和５年度中
| ◆ 旅館、ホテル |  | 次回：令和８年度中
前回：令和２年度中
◆ 共同住宅（サービス付き高齢者向け住宅に限る。）
◆ 寄宿舎（サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者 グループホーム、 障害者グループホームに限る。）
| ◆ 就寝用途の児童福祉施設等 | ① 当該用途（100㎡超の部分）が３階以上の階にある場合
| ・助産施設、乳児院、障害児入所施設 | ② ２階にある当該用途の床面積が300㎡以上の場合(注4)
| ・助産所 | ③ 当該用途（100㎡超の部分）が地階にある場合 | 令和６年度中
| ・盲導犬訓練施設 |  | 次回：令和９年度中
| ・救護施設、更生施設 |  | 前回：令和３年度中
・老人短期入所施設（小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型 居宅介護の事業所を含む。）その他これに類するもの(注5)
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
・母子保健施設
・障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス（自立訓練又は就労移行支援 を行う事業に限る。）を行う事業所(注6)
⑷ （注7） | ◆ 体育館
◆ 博物館
◆ 美術館
| ◆ 図書館 | ① 当該用途（100㎡超の部分）が３階以上の階にある場合 | 令和６年度中
| ◆ ボーリング場 | ② 当該用途の床面積が2,000㎡以上の場合 | 次回：令和９年度中
| ◆ スキー場 |  | 前回：令和３年度中
◆ スケート場
◆ 水泳場
◆ スポーツの練習場
⑸ | ◆ 百貨店
◆ マーケット
◆ 展示場
◆ キャバレー
| ◆ カフェー | ① 当該用途（100㎡超の部分）が３階以上の階にある場合 | 令和５年度中
| ◆ ナイトクラブ | ② ２階にある当該用途の床面積が500㎡以上の場合 | 次回：令和８年度中
| ◆ バー | ③ 当該用途の床面積が3,000㎡以上の場合 | 前回：令和２年度中
| ◆ ダンスホール | ④ 当該用途（100㎡超の部分）が地階にある場合
◆ 遊技場
◆ 公衆浴場
◆ 待合
◆ 料理店
◆ 飲食店
◆ 物品販売業を営む店舗 （床面積が10㎡以内のものを除く。）
２．岩国市建築基準法施行細則第9条に基づき指定する建築物 |  | https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/47/45333.html
| 対象用途 | 規模等 | 報告時期(注3)
⑹ | 〇百貨店 | 避難階以外の階を当該用途に供しないものであり、 かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡ を超えるもの | 令和５年度中
| 〇マーケット |  | 次回：令和８年度中
| 〇その他物品販売業を営む店舗 |  | 前回：令和２年度中
⑺ |  | 階数が5以上であり、かつ、当該用途に供する部分の 床面積の合計が1,500㎡を超えるもの | 令和６年度中
| 〇事務所その他これに類する用途に供する建築物 |  | 次回：令和９年度中
前回：令和３年度中
(注1) 避難階以外の階を次に掲げる用途に供するもの。
(注2) いずれかに該当すれば、対象建築物になる。
(注3) 以後3年目ごとに報告が必要（ただし、前回の報告日から起算して3年を経過する日がある場合には、属する月の末日が提出期限となる）。 対象建築物が新築または改築工事の検査済証の交付を受けた場合、その直後の報告時期は免除される。
(注4) 病院、有床診療所については、２階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。
(注5) 宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターは、「その他これに類するもの」に該当する。
(注6) 利用者の就寝の用に供するものに限る。
(注7) 学校に附属するものを除く。
岩国市における建築基準法第12条第３項の規定により定期報告が必要な特定建築設備および報告時期
防火設備 （随時閉鎖又は作動をできるもの（防火ダンパーを除く。）に限る。）
| 対 象 (注1) |  | 報告時期
⑴ | 建築基準法施行令第16条で定める建築物に設けられる防火設備
⑵ | 以下に掲げる用途のうち、床面積が200㎡以上の建築物に設けられる防火設備 |  | 毎年4月1日
| 〇 病院、診療所（患者の収容施設のあるものに限る。） |  | から
| 〇 共同住宅（サービス付き高齢者向け住宅に限る。） |  | 翌年3月31日
| 〇 寄宿舎（サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。） |  | まで、1年ごと
| 〇 就寝用途の児童福祉施設等 |  | (注4)
| ・ 助産施設、乳児院、障害児入所施設 |  | (注5)
| ・ 助産所 |  | (注6）
・盲導犬訓練施設
・救護施設、更生施設
・ 老人短期入所施設（小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。）その他これに類するもの(注2)
・ 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
・ 母子保健施設
・ 障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス（自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。）を行う事業所(注3)
⑶ | 岩国市建築基準法施行細則第11条に基づき指定する建築物に設けられる防火設備
(注1) 外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。
(注2) 宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターは、「その他これに類するもの」に該当する。
(注3) 利用者の就寝の用に供するものに限る。
(注4) 前回の報告日から起算して1年を経過する日がある場合には、属する月の末日が提出期限となる。
(注5) 第1回目の報告については、次のとおり経過措置がある。
① 平成28年6月1日に現に存するもの 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに第1回目の報告
② 平成28年6月1日から平成29年3月31日までの間に検査済証の交付をうけたもの 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに第1回目の報告
③ 平成29年4月1日から平成29年5月31日までの間に検査済証の交付をうけたもの 平成31年4月1日から平成31年5月31日までに第1回目の報告
④ 平成29年6月1日以降に検査済証の交付をうけたもの 経過措置の対象外
(注6) 対象防火設備が設置されている建築物について、新築または改築工事の検査済証の交付を受けたときは、その建築物の検査済証交付直後の報告 時期のみ免除される。
岩国市における建築基準法第12条第３項の規定により定期報告が必要な昇降機等および報告時期
| 用途 | 対称 | 報告時期
⑴ | エレベーター | ・ 籠が住戸内のみを昇降するもの（ホームエレベーター） 以外 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで、1年ごと (注1)
・ 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号) 第12条第1項第6号に規定するもの以外
⑵ | エスカレーター | 全てのもの | 毎年4月1日から翌年3月31日まで、1年ごと (注1)
⑶ | 小荷物専用昇降機 | 昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いもの(テーブルタイプ)以外 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで、1年ごと (注1)(注2)
⑷ | 乗用のエレベーターまたはエスカレーターで観光のためのもの | 一般交通の用に供するもの以外 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで、1年ごと (注1)
⑸ | ウオーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設 | すべてのもの | 毎年4月1日から翌年3月31日まで、1年ごと (注1)
⑹ | メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの | すべてのもの | 毎年4月1日から翌年3月31日まで、1年ごと (注1)
(注1) 前回の報告日より1年を経過する日が属する月の末日が提出期限となる。
(注2) 第1回目の報告については経過措置がある。内容は、防火設備の報告時期にかかる(注5)に同じ。
※なお、この報告は、対象昇降機等が設置されている建築物について、新築または改築工事の検査済証の交付を受けたときは、その建築物の検査済証交付直後の 報告時期のみ免除される。